## Kopfdaten - Stammdaten
Prüfprotokoll – Erstprüfung elektrischer Anlagen
Vorlage nach DIN VDE 0100-600 · Eingabefelder in hellgelb · Dokumentation durch Elektrofachkraft.
1. Anlage / Auftrag
Objekt / Anlage |  | Auftraggeber
Anschrift |  | Anlagenbereich / Verteilung
Verteiler-ID |  | Netzform
Nennspannung U₀ [V] | 230 | Bemessungsfrequenz [Hz] | 50
Prüfdatum |  | Prüfnummer
2. Prüfperson / Prüfmittel
Name der Prüfperson |  | Qualifikation / Firma
Messgerät Hersteller |  | Messgerät Typ
Seriennummer |  | Kalibrierung gültig bis
Prüfanweisung / Version |  | Bemerkungen
Hinweis
Diese Vorlage unterstützt die Dokumentation der Erstprüfung. Grenzwerte und Abschaltbedingungen sind durch die verantwortliche Elektrofachkraft für die konkrete Anlage zu bewerten. Messergebnisse stets quantitativ mit Einheit eintragen; Prüfmittel und Kalibrierstatus nachvollziehbar dokumentieren.

## Sichtprüfung
Sichtprüfung
Status wählen: i.O. / Mangel / n.zutreffend. Mängel im Freigabeprotokoll konkret nachverfolgen.
Pos. | Prüfpunkt | Prüfkriterium | Status | Bemerkung / Mangelbeschreibung | Verantwortlich | Frist | Erledigt am
1 | Leiterquerschnitte und Verlegung | Auswahl, Zuordnung, Verlegeart und Schutzmaßnahmen plausibel
2 | Aderkennzeichnung / Farbgebung | Kennzeichnung von Außen-, Neutral- und Schutzleitern eindeutig
3 | Berührungsschutz / Schutzart | Abdeckungen, Gehäuse und IP-Schutz vollständig
4 | Schutzpotentialausgleich | Haupt- und Zusatzpotentialausgleich vorhanden
5 | Überstrom-Schutzeinrichtungen | Auswahl, Bemessung, Zuordnung und Beschriftung korrekt
6 | RCD / Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen | Typ, Bemessungsdifferenzstrom und Zuordnung korrekt
7 | Dokumentation / Beschriftung | Stromkreiskennzeichnung und Unterlagen vollständig

## Stromkreisliste & Messung
Stromkreisliste & Messung
Eingabe: Schutzorgan, Messwerte und Kennwert k für die Abschaltbedingung. Auswertung erfolgt automatisch.
Stromkreis-ID | Bezeichnung / Verbraucher | Schutzorgan Typ | Iₙ [A] | k (Iₐ / Iₙ) | R_PE [Ω] | R_iso [MΩ] | Prüfspannung [V DC] | Zₛ gem. [Ω] | Zₛ,zul [Ω] | Iₖ [A] | R_PE Bewertung | R_iso Bewertung | Zₛ Bewertung | Gesamt
Note on F4: Vorlagen-Grenzwert: R_PE < 1,0 Ω. Anlagenbezogene Bewertung erforderlich.
Note on G4: Typischer Mindestwert: ≥ 1,0 MΩ bei 500 V DC.

## RCD-Prüfung
RCD-Prüfung
Bemessungsdifferenzstrom, Auslösewerte und Auslösezeit erfassen. Die Zeitbewertung erfolgt automatisch.
Pos. | RCD / Stromkreis | RCD-Typ | IΔn [mA] | Prüfstrom | IΔ gem. [mA] | t_A gem. [ms] | Grenzwert t_A [ms] | Zeitbewertung | Gesamtergebnis | Bemerkung

## Freigabeprotokoll
Freigabeprotokoll
Zusammenfassung festgestellter Mängel, Maßnahmen und abschließende Bewertung der geprüften Anlage.
1. Mängelübersicht und Nachverfolgung
Mangel-Nr. | Quelle / Bezug | Mangelbeschreibung | Verantwortlich | Frist | Erledigt am | Nachprüfung am | Status
2. Gesamtbewertung und Freigabe
Anzahl dokumentierter Mängel | 0 |  | Offene Mängel | 0
Wiederholungsprüfung erforderlich |  |  | Termin Wiederholungsprüfung
Gesamtentscheidung
Begründung / Auflagen
3. Bestätigung
Prüfende Elektrofachkraft |  |  |  | Anlagenverantwortliche Person
Name / Firma: |  |  |  | Name / Firma:
Ort, Datum: |  |  |  | Ort, Datum:
Unterschrift: |  |  |  | Unterschrift: