## Verbrauchserfassung
Energieausweis-Vorprüfung · Verbrauchserfassung
Gebäudedaten
Objekt: | Musterstraße 1 | Baujahr: | 1975 | Letzte Sanierung:
Heizungsart: | Erdgas-Zentralheizung | Warmwasser: | Zentralheizung (inkl.) | Nutzungsart: | Wohngebäude
Beheizte Wohn-/Nutzfläche
Fläche (m²): | 150 | Nur die zum erfassten Verbrauch passende beheizte Fläche ansetzen.
Jahresverbrauch (mind. 3 Jahre empfohlen)
Jahr | Energieträger | Verbrauch (kWh) | Fläche (m²) | Kennwert (kWh/m²a) |  | Kommentar
2021 | Erdgas | 19500 | 150 | 130 |  | Referenzjahr
2022 | Erdgas | 18200 | 150 | 121.3333 |  | Milder Winter
2023 | Erdgas | 18000 | 150 | 120 |  | Heizung erneuert
2024 | Erdgas |  | 150
2025 | Erdgas |  | 150
Mittelwert (befüllte Jahre) |  |  |  | 123.7778
Hinweis: Brennstoffmengen (Liter, m³) vor Eintrag in kWh umrechnen. Umrechnungshilfen finden Sie im Blatt 'Umrechnung'.

## Kennwert & Einordnung
Energieausweis-Vorprüfung · Kennwert & Einordnung
Berechnungsgrundlage
Jahresverbrauch (Mittelwert): | 123.7778
Beheizte Fläche: | 150
Spezifischer Energiekennwert K = V / A
Kennwert K: |  | 0.82519
Grobe Einordnung (Orientierungswerte DE)
Klasse (grob) | kWh/m²a von | kWh/m²a bis | Beschreibung | Ihre Einordnung
A+ | 0 | 30 | Nahezu Nullenergiegebäude | ◄ Ihr Wert
A | 30 | 50 | Sehr gut gedämmt
B | 50 | 75 | Gut gedämmt
C | 75 | 100 | Durchschnittlich
D | 100 | 130 | Erhöhter Verbrauch
E | 130 | 160 | Sanierungsbedarf
F | 160 | 200 | Hoher Sanierungsbedarf
G | 200 | – | Sehr hoher Sanierungsbedarf
Diese Einordnung ist eine Orientierungshilfe und kein offizieller Energieausweis. Wetterbereinigung, Leerstand, Warmwasseranteile und normierte Verfahren sind nicht berücksichtigt. Für rechtsgültige Nachweise ist eine berechtigte Fachperson erforderlich (GEG).

## Sanierungsszenarien
Energieausweis-Vorprüfung · Sanierungsszenarien
Ausgangswerte (aus Verbrauchserfassung)
Aktueller Kennwert (Mittelwert): | 123.7778
Beheizte Fläche: | 150
Aktueller Jahresverbrauch: | 18566.6667
Annahmen
Energiepreis (ct/kWh): | 0.12
Szenarien vergleichen
Szenario / Maßnahme | Reduktion (%) | Neuer Kennwert (kWh/m²a) | Neuer Jahresverbrauch (kWh/a) | Einsparung (kWh/a) | Kosteneinsparung (€/a) | Einordnung (grob)
Ist-Zustand (Referenz) | 0% | 123.7778 | 18566.6667 | 0 | 0 | –
Dach-Dämmung (z. B. –15 %) | 15% | 105.2111 | 15781.6667 | 2785 | 334.2 | –
Fassaden-Dämmung (z. B. –20 %) | 20% | 99.0222 | 14853.3333 | 3713.3333 | 445.6 | –
Fenster-Austausch (z. B. –10 %) | 10% | 111.4 | 16710 | 1856.6667 | 222.8 | –
Heizungstausch (z. B. –25 %) | 25% | 92.8333 | 13925 | 4641.6667 | 557 | –
Kombination Dach + Fassade (–35 %) | 35% | 80.4556 | 12068.3333 | 6498.3333 | 779.8 | –
Eigenes Szenario | 0% | 123.7778 | 18566.6667 | 0 | 0 | –
Hinweis: Prozentwerte sind Schätzwerte – tatsächliche Einsparungen hängen von Baukonstruktion, Ausführungsqualität und Nutzerverhalten ab. Für eine belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnung bitte Fachperson einbinden.

## Umrechnung
Umrechnungshilfe · Brennstoffmengen → kWh
Umrechnungstabelle
Energieträger | Ihre Menge | Einheit | Heizwert (kWh/Einheit) | Ergebnis (kWh)
Erdgas |  | m³ | 10 | Menge eingeben
Heizöl (leicht) |  | Liter | 9.8 | Menge eingeben
Flüssiggas |  | kg | 12.8 | Menge eingeben
Holzpellets |  | kg | 4.9 | Menge eingeben
Holzhackschnitzel |  | kg | 3.5 | Menge eingeben
Fernwärme |  | kWh | 1 | Menge eingeben
Strom (Wärmepumpe) |  | kWh | 1 | Menge eingeben
Heizwerte sind Richtwerte (unterer Heizwert Hi). Für Abrechnungszwecke immer die Angaben des Versorgers verwenden. Blaue Felder = Eingaben, gelbe Felder = Annahmen (anpassbar), schwarze Felder = Formeln.
Legende der Zellfarben
Abc | Eingabefeld (blau) – hier Ihre Daten eintragen
Abc | Formelfeld (schwarz) – wird automatisch berechnet
Abc | Annahme (gelb) – Wert prüfen und ggf. anpassen
Abc | Verknüpfung (schwarz) – Wert aus anderem Blatt

## Checkliste Experte
Checkliste · Vorbereitung für die Fachperson
Unterlagen & Daten für den Aussteller
Nr. | Unterlage / Information | Status | Anmerkung
1 | Heizkostenabrechnungen (mind. 3 Jahre) | Fehlt
2 | Wohn-/Nutzflächenberechnung | Fehlt
3 | Baujahr des Gebäudes | Fehlt
4 | Art und Baujahr der Heizungsanlage | Fehlt
5 | Warmwasserbereitung (zentral / dezentral) | Fehlt
6 | Durchgeführte Modernisierungen mit Jahreszahl | Fehlt
7 | Grundrisse oder Baupläne (falls vorhanden) | Fehlt
8 | Anzahl der Wohneinheiten | Fehlt
9 | Leerstandszeiten (falls zutreffend) | Fehlt
10 | Brennstoffart und Abrechnungseinheit (m³, Liter, kWh) | Fehlt
11 | Ggf. Strommenge für Wärmepumpe / Klimaanlage | Fehlt
12 | Antragsformulare des Ausstellers (falls nötig) | Fehlt
Fortschritt
Vorhanden: | 0 von 12 Unterlagen vorhanden
Tipp: Je vollständiger Ihre Unterlagen, desto effizienter die Arbeit der Fachperson. Spalte 'Status' bitte manuell aktualisieren. Gültige Einträge: Vorhanden ¦ In Bearbeitung ¦ Fehlt ¦ Nicht zutreffend